## Slide 1
ПРОЕКТ ВЫГРУЗКИ ОЯТ из ХРАНИЛИЩ ПТБ «ЛЕПСЕ»

## Slide 2
Хранилище ОЯТ ПТБ «Лепсе»

## Slide 3
Классификация ОТВС в хранилище
(прогнозные оценки)
Хранилище ПТБ «Лепсе»
639 ОТВС
Извлекаемые из пеналов ОТВС
(313 шт.)
Неизвлекаемые из пеналов ОТВС
(307 шт.)
Дефектные ОТВС в кессонах
(19 шт.)

## Slide 4
Общая схема выгрузки ОТВС из баков хранилища ПТБ «Лепсе»
Хранилище
Пеналы
Неизвлекаемые ОТВС
Извлекаемые ОТВС
Герметичный чехол ЧТ-14
ТУК
Установленные не по штатному
(не до конца)
Срезка верхних частей подвесок ОТВС
Установка переходников
Вырезка пеналов
Установка переходников на канал
Осушка вырезанных пеналов
Герметичный чехол ЧТ-14Ш
Отсутствие захватной части
Установка переходников
Кессоны
ОТВС
Просыпи
Тонкостенный пенал
Чехол типа 26

## Slide 5
Пост управления работами
Защитная камера
Общая схема организации работ по выгрузке ОЯТ из хранилища ПТБ «Лепсе»

## Slide 6: 3. Комплект оборудования выгрузки, необходимый для реализации выбранной схемы
контейнер для выгрузки ОТВС;
комплект тонкостенных пеналов;
пост загрузки ОТВС в тонкостенные пеналы;
устройство для установки головок;
комплект траверс;
устройство для установки контейнера на хранилище;
устройство для установки контейнера над кессоном;
устройство для срезки верхних частей подвесок ОТВС;
устройство для срезки сварного шва приварки пенала к плите хранилища;
устройство для сбора просыпи в кессоне;
система дистанционного управления оборудованием выгрузки;
комплект инструмента и принадлежностей;
системы телевизионные для наблюдения за выполнением операций.

## Slide 7: Выгрузка извлекаемых ОТВС из пеналов хранилища.
Монтаж оборудования для выгрузки ОТВС из пеналов хранилища
Устройство для установки контейнера на хранилище

## Slide 8: Выгрузка извлекаемых ОТВС из пеналов хранилища.
Захват головки ОТВС в пенале хранилища
Контейнер

## Slide 9: Выгрузка извлекаемых ОТВС из пеналов хранилища.
Выгрузка ОТВС из пенала хранилища

## Slide 10: Выгрузка пеналов с неизвлекаемыми ОТВС
Захват головки переходника пенала хранилища

## Slide 11: Выгрузка пеналов с неизвлекаемыми ОТВС
Выгрузка пенала хранилища контейнером

## Slide 12: Выгрузка ОТВС из кессонов
Монтаж оборудования
Пост загрузки тонкостенных пеналов
Устройство для установки контейнера над кессоном

## Slide 13: Выгрузка ОТВС из кессонов
Подрыв ОТВС манипулятором «общего назначения»
(воронка не показана)

## Slide 14: Выгрузка ОТВС из кессонов
Подъем ОТВС манипулятором на необходимую высоту
(воронка не показана)

## Slide 15: Выгрузка ОТВС из кессонов
Перехват ОТВС манипулятором опоры
(воронка не показана)

## Slide 16: Выгрузка ОТВС из кессонов
Установка контейнера для выгрузки ОТВС, захват ОТВС

## Slide 17: Выгрузка ОТВС из кессонов
Выгрузка ОТВС из кессона контейнером

## Slide 18: Выгрузка ОТВС из кессонов
Установка контейнера с ОТВС в пост загрузки тонкостенных пеналов

## Slide 19: Выгрузка ОТВС из кессонов
Загрузка ОТВС в тонкостенный пенал

## Slide 20: Выгрузка ОТВС из кессонов
ОТВС в тонкостенном пенале

## Slide 21: Выгрузка ОТВС из кессонов
Установки крышки на тонкостенный пенал

## Slide 22: Выгрузка ОТВС из кессонов
Выгрузка тонкостенного пенала с ОТВС контейнером

## Slide 23: Стенд-имитатор хранилища ПТБ «Лепсе»
Стенд – имитатор обеспечивает теоретическую и практическую подготовку специалистов по безопасной и эффективной работе с оборудованием при выгрузке ОЯТ из хранилища ПТБ "ЛЕПСЕ", а также поддержания технической грамотности оперативного персонала:
- на заводе-изготовителе во время изготовления и сдачи оборудования;
- перед началом выполнения работ по выгрузке ОЯТ на объекте;
- при выполнении ремонта оборудования во время проведения работ по выгрузке ОЯТ на объекте;
- при моделировании нештатных ситуаций, возникающих в процессе выгрузки ОЯТ.

## Slide 24: Стенд-имитатор хранилища ПТБ «Лепсе»
Внешний вид стенда-имитатора

## Slide 25: Стенд-имитатор хранилища ПТБ «Лепсе»
Вид на пространство между верхней плитой бака хранилища и КНУ

## Slide 26
Обращение с ОЯТ в посту загрузки
Загрузка ОТВС, пеналов с ОТВС и ОТВС в тонкостенных пеналах в контейнер КБ-650Б

## Slide 27: Автомобильный контейнеровоз КамАЗ 65201
Автомобильный контейнеровоз на базе самосвала КамАЗ 65201, дооборудованного кантующе-транспортным средством (КТС), предназначен для транспортирования базового контейнера КБ-650Б, перегрузочного защитного контейнера для кессона № 3 по территории СРЗ «Нерпа» от

## Slide 28: Кран портальный монтажный КПМ 32-30-10,5
Береговым портальным краном г/п 32 тс, установленным на набережной Н-1, планируется осуществлять перемещение базового контейнера КБ-650Б, перегрузочного контейнера, с кессоном № 3 и кассетницы для порожних чехлов при перегрузке их из автомобильного контейнеровоза в пост загрузки т/х «Серебрянка» (и обратно), а также для обслуживания защитных контейнеров ТК-18 и защитного контейнера ТУК-120М, установленных в помещение загрузки т/х «Серебрянка».

## Slide 29
Загрузка ОЯТ в защитные контейнеры ТК-18
Кран КПМ-32
Санпропускник
СФЗ
Набережная Н-1
Контейнер КБ-650Б
Чехол с ОЯТ
«Серебрянка»
Трюм № 1
Контейнер ТК-18
Контейнер КБ-650 Б

## Slide 30
АНО “Аспект-Конверсия”
Россия, 107076, г. Москва,
ул. Краснобогатырская, д. 44
Тел. (499) 269-31-00
Факс (495) 963-06-68
E-mail: aspkon@dol.ru
www.conversion.ru
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!